u1(t)

u2(t)

Δt = (Nombre de division) * (calibre de la base de temps de l’oscilloscope)

Δt =

Δt = 			(en ms)              Δt = 			(en s)

T = nombre de divisions * Calibre de la base de temps

T =

T =			(en ms)                T =			(en s)

φ = 2π

φ =                          (en rad)             φ = 			(en degrés)

|  | Rayer le mot qui ne convient pas |  | déphasage |
| --- | --- | --- | --- |
| le signal u1(t) est en | avance | Sur le signal u2(t) de |  |
|  | retard |  |  |

Exercice.

Déterminer le déphasage entre u1(t) et u2(t) pour les cas suivants

| u1(t) u2(t) | Time/DIV = 10 ms |
| --- | --- |
| u1(t) u2(t) | Time/DIV = 100 μs |
| u1(t) u2(t) | Time/DIV = 4 ms |