## Feuil1
fil de 0,14mm
| N° | objet | Mesures | Oa(g) | Pt 100 | Pression | h | Ta | P'sv | Xv | Z | ρair | Wa | Wa | Tn(°C)
110.22 | 1 | B | 8.3626 | 63.3693 | 26.2551 | 99500 | 0.52 | 26 | 2821.4183 | 0.014745 | 0.9949 | 1.1581 | 63.3599 | 63.3599 | 26.1276
110.22 |  | B+S | 71.7319
110.19 | 2 | B | 8.3627 | 63.3695 | 26.1782 | 99500 | 0.52 | 26 | 2821.4183 | 0.014745 | 0.9949 | 1.1581 | 63.36 | 63.36 | 26.0891
|  | B+S | 71.7321
110.16 | 3 | B | 8.3626 | 63.3697 | 26.1013 | 99500 | 0.52 | 26 | 2821.4183 | 0.014745 | 0.9949 | 1.1581 | 63.3602 | 63.3602 | 26.0506
|  | B+S | 71.7322
110.15 | 4 | B | 8.3626 | 63.3694 | 26.0756 | 99500 | 0.52 | 26 | 2821.4183 | 0.014745 | 0.9949 | 1.1581 | 63.3599 | 63.3599 | 26.0378
|  | B+S | 71.7321
110.09 | 5 | B | 8.3628 | 63.3692 | 25.9218 | 99500 | 0.52 | 26 | 2821.4183 | 0.014745 | 0.9949 | 1.1581 | 63.3598 | 63.3598 | 25.9609
|  | B+S | 71.7319
110.09 | 6 | B | 8.3627 | 63.3695 | 25.9218 | 99500 | 0.52 | 26 | 2821.4183 | 0.014745 | 0.9949 | 1.1581 | 63.36 | 63.36 | 25.9609
|  | B+S | 71.7321
110.09 | 7 | B | 8.3626 | 63.3695 | 25.9218 | 99500 | 0.52 | 26 | 2821.4183 | 0.014745 | 0.9949 | 1.1581 | 63.36 | 63.36 | 25.9609
|  | B+S | 71.7321
110.1 | 8 | B | 8.3627 | 63.3695 | 25.9474 | 99500 | 0.52 | 26 | 2821.4183 | 0.014745 | 0.9949 | 1.1581 | 63.36 | 63.36 | 25.9737
|  | B+S | 71.7321
110.11 | 9 | B | 8.3626 | 63.3694 | 25.9731 | 99500 | 0.52 | 26 | 2821.4183 | 0.014745 | 0.9949 | 1.1581 | 63.36 | 63.36 | 25.9865
|  | B+S | 71.7319
110.11 | 10 | B | 8.3625 | 63.3694 | 25.9731 | 99500 | 0.52 | 26 | 2821.4183 | 0.014745 | 0.9949 | 1.1581 | 63.3599 | 63.3599 | 25.9865
|  | B+S | 71.7319
| 11 | B | 8.3627
|  | moyenne |  | 63.3693
|  | ecart type moyen |  | 3.75e-05
|  | ecart type relatif |  | 5.9177e-07
fil de 0,09mm
| N° | objet | Mesures | Oa(g) | Pt 100 | Pression | h | Ta | P'sv | Xv | Z | ρair | Wa
109.42 | 1 | B | 8.3589 | 63.3693 | 24.2038 | 99500 | 0.44 | 24 | 2821.4183 | 0.012477 | 0.99485 | 1.167 | 63.3598
|  | B+S | 71.7283
109.47 | 2 | B | 8.359 | 63.3695 | 24.332 | 99500 | 0.44 | 24 | 2821.4183 | 0.012477 | 0.99485 | 1.167 | 63.36
|  | B+S | 71.7284
109.49 | 3 | B | 8.359 | 63.3694 | 24.3833 | 99500 | 0.44 | 24 | 2821.4183 | 0.012477 | 0.99485 | 1.167 | 63.3599
|  | B+S | 71.7283
109.52 | 4 | B | 8.3589 | 63.3697 | 24.4602 | 99500 | 0.44 | 24 | 2821.4183 | 0.012477 | 0.99485 | 1.167 | 63.3602
|  | B+S | 71.7285
109.56 | 5 | B | 8.3588 | 63.3699 | 24.5628 | 99500 | 0.44 | 24 | 2821.4183 | 0.012477 | 0.99485 | 1.167 | 63.3604
|  | B+S | 71.7284
109.65 | 6 | B | 8.3581 | 63.3698 | 24.7936 | 99500 | 0.44 | 24 | 2821.4183 | 0.012477 | 0.99485 | 1.167 | 63.3603
|  | B+S | 71.7283
109.68 | 7 | B | 8.3589 | 63.3695 | 24.8705 | 99500 | 0.44 | 24 | 2821.4183 | 0.012477 | 0.99485 | 1.167 | 63.36
|  | B+S | 71.7284
109.7 | 8 | B | 8.359 | 63.3691 | 24.9218 | 99500 | 0.44 | 24 | 2821.4183 | 0.012477 | 0.99485 | 1.167 | 63.3596
|  | B+S | 71.728
109.72 | 9 | B | 8.3589 | 63.3695 | 24.9731 | 99500 | 0.44 | 24 | 2821.4183 | 0.012477 | 0.99485 | 1.167 | 63.36
|  | B+S | 71.7283
109.73 | 10 | B | 8.3588 | 63.3695 | 24.9987 | 99500 | 0.44 | 24 | 2821.4183 | 0.012477 | 0.99485 | 1.167 | 63.36
|  | B+S | 71.7284
| 11 | B | 8.359
|  | moyenne |  | 63.3694
|  | ecart type moyen |  | 7.5e-05
|  | ecart type relatif |  | 1.1835e-06 |  | Sur les 20 mesures dans l'air :
[6 empty] | moyenne de Oa |  |  | 63.3694 |  | ( valeur reportée pour les mesures
[6 empty] | ecart type moyen |  |  | 4.375e-05 |  | dans l'eau)
Mesures dans l'air

## Feuil2
fil de 0,14mm
| N° | objet | Mesures | Oe(g) | Teau | Ta | Tn | Pression | h | P'sv | Xv | Z | ρair | ρeau
109.92 | 1 | B | 7.1589 | 55.3903 | 25.4859 | 25.8 | 25.6429 | 99500 | 0.3 | 2821.4183 | 0.0085068 | 0.99491 | 1.1616 | 996.9226
|  | B+S | 62.5491
109.92 | 2 | B | 7.1588 | 55.3897 | 25.4859 | 25.8 | 25.6429 | 99500 | 0.3 | 2821.4183 | 0.0085068 | 0.99491 | 1.1616 | 996.9226
|  | B+S | 62.5487
109.92 | 3 | B | 7.1593 | 55.389 | 25.4859 | 25.8 | 25.6429 | 99500 | 0.3 | 2821.4183 | 0.0085068 | 0.99491 | 1.1616 | 996.9226
|  | B+S | 62.5489
109.93 | 4 | B | 7.1604 | 55.3893 | 25.5115 | 25.8 | 25.6558 | 99500 | 0.3 | 2821.4183 | 0.0085068 | 0.99491 | 1.1616 | 996.9159
|  | B+S | 62.5491
109.94 | 5 | B | 7.1593 | 55.3896 | 25.5372 | 25.8 | 25.6686 | 99500 | 0.3 | 2821.4183 | 0.0085068 | 0.99491 | 1.1616 | 996.9092
|  | B+S | 62.5489
109.94 | 6 | B | 7.1593 | 55.3895 | 25.5372 | 25.8 | 25.6686 | 99500 | 0.3 | 2821.4183 | 0.0085068 | 0.99491 | 1.1616 | 996.9092
|  | B+S | 62.5487
109.94 | 7 | B | 7.159 | 55.3897 | 25.5372 | 25.8 | 25.6686 | 99500 | 0.3 | 2821.4183 | 0.0085068 | 0.99491 | 1.1616 | 996.9092
|  | B+S | 62.5488
109.94 | 8 | B | 7.1593 | 55.3894 | 25.5372 | 25.8 | 25.6686 | 99500 | 0.3 | 2821.4183 | 0.0085068 | 0.99491 | 1.1616 | 996.9092
|  | B+S | 62.5485
109.95 | 9 | B | 7.159 | 55.39 | 25.5628 | 25.8 | 25.6814 | 99500 | 0.3 | 2821.4183 | 0.0085068 | 0.99491 | 1.1616 | 996.9025
|  | B+S | 62.5489
109.95 | 10 | B | 7.1588 | 55.39 | 25.5628 | 25.8 | 25.6814 | 99500 | 0.3 | 2821.4183 | 0.0085068 | 0.99491 | 1.1616 | 996.9025
|  | B+S | 62.5489
| 11 | B | 7.1591
[8 empty] | We | Oa(moyen) | Wa | X | Y | ρTn | ρT20
[8 empty] | 55.382 | 63.3694 | 63.3599 | 1 | 0.99999 | 7909.404 | 7909.6035
[8 empty] | 55.3814 | 63.3694 | 63.3599 | 1 | 0.99999 | 7908.7598 | 7908.9593
[8 empty] | 55.3808 | 63.3694 | 63.3599 | 1 | 0.99999 | 7908.1405 | 7908.34
[8 empty] | 55.381 | 63.3694 | 63.3599 | 1 | 0.99999 | 7908.3149 | 7908.5148
[8 empty] | 55.3813 | 63.3694 | 63.3599 | 1 | 0.99999 | 7908.613 | 7908.8134
[8 empty] | 55.3813 | 63.3694 | 63.3599 | 1 | 0.99999 | 7908.5387 | 7908.7391
[8 empty] | 55.3814 | 63.3694 | 63.3599 | 1 | 0.99999 | 7908.6378 | 7908.8382
[8 empty] | 55.3811 | 63.3694 | 63.3599 | 1 | 0.99999 | 7908.4148 | 7908.6152
[8 empty] | 55.3817 | 63.3694 | 63.3599 | 1 | 0.99999 | 7908.9359 | 7909.1368
[8 empty] | 55.3817 | 63.3694 | 63.3599 | 1 | 0.99999 | 7908.9359 | 7909.1368
[11 empty] | moyenne |  | 7909.17 | 7909.3702
[11 empty] | ecart type moyen |  | 0.23404 | 0.23336
fil de 0,09mm
| N° | objet | Mesures | Oe(g) | Te | Ta | Tn | Pression | h | P'sv | Xv | Z | ρair | ρeau
109.97 | 1 | B | 7.155 | 55.3902 | 25.6141 | 25 | 25.307 | 99500 | 0.4 | 2821.4183 | 0.011342 | 0.99488 | 1.1635 | 996.889
|  | B+S | 62.5453
109.96 | 2 | B | 7.1552 | 55.3897 | 25.5884 | 25 | 25.2942 | 99500 | 0.4 | 2821.4183 | 0.011342 | 0.99488 | 1.1635 | 996.8957
|  | B+S | 62.545
109.95 | 3 | B | 7.1554 | 55.39 | 25.5628 | 25 | 25.2814 | 99500 | 0.4 | 2821.4183 | 0.011342 | 0.99488 | 1.1635 | 996.9025
|  | B+S | 62.545
109.94 | 4 | B | 7.1547 | 55.3902 | 25.5372 | 25 | 25.2686 | 99500 | 0.4 | 2821.4183 | 0.011342 | 0.99488 | 1.1635 | 996.9092
|  | B+S | 62.5448
109.94 | 5 | B | 7.1546 | 55.3905 | 25.5372 | 25 | 25.2686 | 99500 | 0.4 | 2821.4183 | 0.011342 | 0.99488 | 1.1635 | 996.9092
|  | B+S | 62.5452
109.94 | 6 | B | 7.155 | 55.3898 | 25.5372 | 25 | 25.2686 | 99500 | 0.4 | 2821.4183 | 0.011342 | 0.99488 | 1.1635 | 996.9092
|  | B+S | 62.545
109.94 | 7 | B | 7.1554 | 55.3899 | 25.5372 | 25 | 25.2686 | 99500 | 0.4 | 2821.4183 | 0.011342 | 0.99488 | 1.1635 | 996.9092
|  | B+S | 62.5452
109.94 | 8 | B | 7.1551 | 55.39 | 25.5372 | 25 | 25.2686 | 99500 | 0.4 | 2821.4183 | 0.011342 | 0.99488 | 1.1635 | 996.9092
|  | B+S | 62.5451
109.94 | 9 | B | 7.1551 | 55.3906 | 25.5372 | 25 | 25.2686 | 99500 | 0.4 | 2821.4183 | 0.011342 | 0.99488 | 1.1635 | 996.9092
|  | B+S | 62.5451
109.93 | 10 | B | 7.1539 | 55.3912 | 25.5115 | 25 | 25.2558 | 99500 | 0.4 | 2821.4183 | 0.011342 | 0.99488 | 1.1635 | 996.9159
|  | B+S | 62.5451
| 11 | B | 7.154
[8 empty] | We | Oa(moyen) | Wa | X | Y | ρTn | ρT20
[8 empty] | 55.3819 | 63.3694 | 63.3599 | 0.99999 | 1 | 7909.1403 | 7909.328
[8 empty] | 55.3814 | 63.3694 | 63.3599 | 0.99999 | 1 | 7908.7184 | 7908.9056
[8 empty] | 55.3817 | 63.3694 | 63.3599 | 0.99999 | 1 | 7909.0397 | 7909.2264
[8 empty] | 55.3819 | 63.3694 | 63.3599 | 0.99999 | 1 | 7909.3114 | 7909.4977
[8 empty] | 55.3822 | 63.3694 | 63.3599 | 0.99999 | 1 | 7909.5592 | 7909.7454
[8 empty] | 55.3815 | 63.3694 | 63.3599 | 0.99999 | 1 | 7908.9397 | 7909.126
[8 empty] | 55.3816 | 63.3694 | 63.3599 | 0.99999 | 1 | 7909.0388 | 7909.2251
[8 empty] | 55.3817 | 63.3694 | 63.3599 | 0.99999 | 1 | 7909.0884 | 7909.2747
[8 empty] | 55.3823 | 63.3694 | 63.3599 | 0.99999 | 1 | 7909.7078 | 7909.8941
[8 empty] | 55.3829 | 63.3694 | 63.3599 | 0.99999 | 1 | 7910.3017 | 7910.4875
[11 empty] | moyenne |  | 7909.721 | 7909.9078
[11 empty] | ecart type moyen |  | 0.58068 | 0.57979
Mesures dans l'eau
Mesures dans l'eau